附件1

湖南省医疗器械抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 型号规格 | 批号/编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带线缝合针 | 永州市中医院 | 上海元洪医疗器械有限公司 | 针 3/8 5×14双针 线 3/0 90cm | YHB-014 | 永州市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 | 线径；抗张 强度；针线连接强度 |
| 2 | 制氧机 | 湘潭市宇文医疗器械有限公司 | 广州生命之光电子科技有限公司 | ZY-304 | 20180202-125 | 湘潭市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 | 氧浓度状态指示器； 失去电网电压指示器 |

附件2

湖南省医疗器械抽检（标识标签说明书等项目）

不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 型号规格 | 批号/编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动轮椅车 | 邵阳市大祥区汇好家医疗护理器械经营部 | 广东凯洋医疗科技集团有限公司 | KY119L | KY6403270 | 邵阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 | 设备或设备部件的外部标 记 |
| 2 | 电动轮椅车 | 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 | 上海互邦智能康复设备股份有限公司 | HBLD2-A22 | ZP.180510172 | 长沙市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 | 设备或设备部件的外部标记 |

附件3

湖南省医疗器械抽检符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 型号规格 | 批号/编号 | 抽样单位 | 检验单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软性亲水接触镜 | 株洲镜道贸易有限公司 | Bausch&Lomb Incorporated | 每日抛弃型 | W72013021/W72023100/W72026866 | 株洲市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 2 | 软性亲水接触镜 | 湘潭市大明眼镜有限公司 | CooperVision Inc. | Biomedics 1day Extra | 106415000060040289/106415000110120139/106415000130240250 | 湘潭市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 3 | 软性亲水接触镜 | 株洲市斯坦森医疗器械有限责任公司 | 海昌隐形眼镜有限公司 | Fresh | GLA08195/D170097091 | 株洲市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 4 | 软性亲水接触镜 | 湘潭靓镜廊贸易有限公司 | 北京自然美光学有限公司 | NT C-8 | 20170313 | 湘潭市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 5 | 软性亲水接触镜 | 芦淞区新视线眼镜商行 | 上海卫康光学眼镜有限公司 | 蝶彩 1片/瓶 | NZPEL/NHPEI | 株洲市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 6 | 软性亲水接触镜 | 湘潭市精益眼镜有限公司旗舰分公司 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 抛弃型 | D170037121 | 湘潭市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 7 | 软性亲水接触镜 | 怀化视佳眼镜有限公司 | 永胜光学股份有限公司 | Star Shine Monthly | HAC844AOOD/HAC846AOOJ/HAC853AOOG | 怀化市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 8 | 软性亲水接触镜 | 怀化市上怀眼镜城 | 永胜光学股份有限公司 | Eye Secret Color半年抛 | HAC124ACVA/HAC564ACWB/H2B245ACWF | 怀化市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 9 | 软性亲水接触镜 | 鹤城区正视宝岛眼镜 | 永胜光学股份有限公司 | Eye Secret Color半年抛 | HBDP87AFQE/HAC886AFQJ/H1B196AFQB | 怀化市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 10 | 软性亲水接触镜 | 衡阳市雁峰区西南眼镜城 | G&G C0NTACT LENS 韩国 | Monica | GX46d04a | 衡阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 11 | 软性亲水接触镜 | 衡阳市藏镜阁眼镜店 | 海昌隐形眼镜有限公司 | Moist | GMB07017/A180028081/GMB06976 | 衡阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 12 | 软性亲水接触镜 | 岳阳楼区眼之悦玫瑰眼镜店 | CooperVision Inc. | 日抛型 | 1135503873/1135505836/1135505362 | 岳阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 13 | 软性亲水接触镜 | 张家界远景视光中心 | 精华光学股份有限公司 | 彩色日抛 Daily Disposable | DH6191/DH6508/DH6297 | 张家界市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 14 | 软性亲水接触镜 | 张家界市永定区好宜买眼镜店 | CooperVision Inc. | Mediflex 1 Day | 1135502877/1135504411/1135503651 | 张家界市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 15 | 软性亲水接触镜 | 张家界远景视光中心 | CooperVision Inc. | Biomedics Now | 9756500077/9756500141/9756500104 | 张家界市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 16 | 软性亲水接触镜 | 邵阳市双清区大光明眼镜旗舰店 | 晶硕光学股份有限公司 | 单色黑 | 047414/046A24 | 邵阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 17 | 软性亲水接触镜 | 湖南万柯眼镜有限公司 | 上海卫康光学眼镜有限公司 | X-Blue 1片/瓶 | XBQA7QL/XBRBSRC/XBRB1RB | 长沙市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 18 | 软性亲水接触镜 | 衡阳市藏镜阁眼镜店 | 海昌隐形眼镜有限公司 | Care-4 | JMA02511/D170050101/JMA00825 | 衡阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 19 | 软性亲水接触镜 | 桃江县视明眼镜店 | Bausch&Lomb Incorporated | 每日抛弃型 | SDD170158/SDD170778/SDD170747 | 益阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 20 | 软性亲水接触镜 | 桃江县爱眼眼镜城 | 海昌隐形眼镜有限公司 | Fresh | GLA07322/GLA04470/GLA01106 | 益阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 21 | 软性亲水接触镜 | 益阳市大明眼镜有限公司 | 永胜光学股份有限公司 | Eye Secret 55 Color Daily | GDAEB0847B/GDAEB0849A/GDAEB0849C | 益阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 22 | 软性亲水接触镜 | 郴州市尚镜眼镜飞虹店 | 昕琦科技股份有限公司 | 55C6CRD | 115404K17BM000/115404K17BE012/115404K17D1036 | 郴州市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 23 | 软性亲水接触镜 | 郴州市友阿科达眼镜有限公司 | 海昌隐形眼镜有限公司 | X-VISION月抛型 | G1501710/GLA02433/G1508532 | 郴州市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 24 | 软性亲水接触镜 | 娄底市娄星区肖博士眼镜视光中心 | 北京博士伦眼睛护理产品有限公司 | 半年抛型 | B81000463 | 娄底市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 25 | 软性亲水接触镜 | 娄底诺贝尔图书文化传媒有限公司 | 海昌隐形眼镜有限公司 | Fresh | D170106031 | 娄底市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 26 | 软性亲水接触镜 | 娄底市明仕科达眼镜有限公司 | CooperVision Inc. | Biomedics 55 | 455355637512 | 娄底市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 27 | 软性亲水接触镜 | 郴州眼镜行家贸易有限公司 | 永胜光学股份有限公司 | Star Shine Monthly | HAD158AOPH/HAD278AOPI/HAD281AOPH | 郴州市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 28 | 软性亲水接触镜 | 常德东院大明眼镜店人民路分店 | 永胜光学股份有限公司 | Eye Secret 55 Color Daily | GDAEZ0730A/GDAEZ0730J/GDAEZ0732D | 常德市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 29 | 软性亲水接触镜 | 长沙豪亮眼镜有限公司 | 北京博士伦眼睛护理产品有限公司 | 半年抛弃型 | B72003882/B72001169/B72002105 | 长沙市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 30 | 软性亲水接触镜 | 岳阳市岳阳楼区宝岛眼镜（五里牌）店 | 精华光学股份有限公司 | 彩色日抛 Daily Disposable | DH7001/DH6514/DH6525 | 岳阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 31 | 软性亲水接触镜 | 常德宝悦明隐形眼镜有限公司 | 甘肃康视达科技集团有限公司 | 彩色镜片MC38 | B17081201/B17081101/B17081001 | 常德市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 32 | 软性亲水接触镜 | 湘西自治州新杨明眼镜有限责任公司 | 永胜光学股份有限公司 | Eye Secret 55 Color Daily | GDAEC0603A | 湘西自治州食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 33 | 软性亲水接触镜 | 吉首市港澳眼镜店 | 海昌隐形眼镜有限公司 | Care-4 | JMA02175/JMB01199/JMB01309 | 湘西自治州食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 34 | 软性亲水接触镜 | 湘西自治州仕夫眼镜健康管理有限责任公司吉大分店 | 海昌隐形眼镜有限公司 | Care-4 | J1402065/B170090041/JMB05713 | 湘西自治州食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 35 | 软性亲水接触镜 | 长沙俊华眼镜有限公司 | Alcon Laboratories,lnc. | / | 10335829/10377658/10367998 | 湖南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 36 | 软性亲水接触镜 | 长沙俊华眼镜有限公司 | Visco Technology Sdn.Bhd. | SiHy Daily | 378795/381577/358112 | 湖南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 37 | 软性亲水接触镜 | 邵阳市明仕科达眼镜有限公司红旗路分公司 | 永胜光学股份有限公司 | Eye Secret 55 Color Monthly | GDAES0615A/GDAES0496D/GDAES0497B | 邵阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 38 | 软性亲水接触镜 | 宝岛眼镜（连锁）邵阳旗舰店 | （韩国）DUEBA Contact Lens Co. | Barbie | BH1508010/BH1508004/BH1508001 | 邵阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 39 | 软性亲水接触镜 | 常德宝悦明隐形眼镜有限公司 | 吉林瑞尔康隐形眼镜有限公司 | Realcon Color 40 | 171121-52/171118-52/170724-42 | 常德市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 40 | 软性亲水接触镜 | 岳阳楼区眼之悦玫瑰眼镜店 | MI GWANG CONTACT LENS CO., LTD. | clearcolor 1-day《每盒10片装》 | K5003/K5030 | 岳阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 41 | 软性亲水接触镜 | 长沙市芙蓉区维盟眼镜销售中心 | 海昌隐形眼镜有限公司 | JC | JMB01842/B180003071/B170031111 | 长沙市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 42 | 隐形眼镜护理液 | 怀化市国湘大明眼镜店 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 120ml | 2180058 | 怀化市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 43 | 隐形眼镜护理液 | 鹤城区明威眼镜店 | 上海卫康光学眼镜有限公司 | 清凉型 125毫升/瓶 | QLRD01B | 怀化市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 44 | 隐形眼镜多功能护理液 | 鹤城区西南眼镜中心 | 北京博士伦眼睛护理产品有限公司 | 120ml | C171204 | 怀化市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 45 | 隐形眼镜多功能护理液 | 娄底市娄星区肖博士眼镜视光中心 | 北京博士伦眼睛护理产品有限公司 | 120ml | C171204 | 娄底市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 46 | 隐形眼镜多功能护理液 | 株洲涵琪隐形眼镜经营部 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 120ml | 1170505 | 株洲市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 47 | 隐形眼镜多功能护理液 | 娄底市明仕科达眼镜有限公司 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 保湿型120ml | 1180124 | 娄底市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 48 | 隐形眼镜多功能护理液 | 娄底诺贝尔图书文化传媒有限公司 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 保湿型60ml | 1180160 | 娄底市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 49 | 隐形眼镜护理液 | 长沙市芙蓉区维盟眼镜销售中心 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 净能型120ml | 1180049 | 长沙市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 50 | 隐形眼镜护理液 | 芦淞区新视线眼镜商行 | 上海卫康光学眼镜有限公司 | 清凉型 125毫升/瓶 | QLRA09B | 株洲市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 51 | 隐形眼镜护理液 | 湘潭市大明眼镜有限公司 | 上海卫康光学眼睛有限公司 | 清凉型 125毫升/瓶 | QLRC06A | 湘潭市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 52 | 隐形眼镜多功能护理液 | 株洲市斯坦森医疗器械有限责任公司 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 120ml | 2170038 | 株洲市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 53 | 隐形眼镜多功能护理液 | 桃江县爱眼眼镜城 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 保湿型60ml | 1180098 | 益阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 54 | 隐形眼镜多功能护理液 | 邵阳市明仕科达眼镜有限公司红旗路分公司 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 保湿型120ml | 1170598 | 邵阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 55 | 隐形眼镜多功能护理液 | 益阳市大明眼镜有限公司 | 海昌隐形眼镜有限公司 | Aqua Plus 120ml | 1180155 | 益阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 56 | 隐形眼镜护理液 | 湖南万柯眼镜有限公司 | 上海卫康光学眼镜有限公司 | 2000多功能125毫升/瓶 | TSRC14C | 长沙市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 57 | 隐形眼镜护理液 | 益阳市东方眼镜店 | 上海卫康光学眼镜有限公司 | 多功能125毫升/瓶 | MPRC15B | 益阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 58 | 隐形眼镜护理液 | 新宁县东方人眼镜有限公司 | 上海卫康光学眼镜有限公司 | 多功能125毫升/瓶 | MPQJ12B | 邵阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 59 | 隐形眼镜护理液 | 邵阳市双清区大光明眼镜旗舰店 | 上海卫康光学眼镜有限公司 | 清凉型 125毫升/瓶 | QLRA17A | 邵阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 60 | 隐形眼镜多功能护理液 | 长沙豪亮眼镜有限公司 | 北京博士伦眼睛护理产品有限公司 | 120ml | C180206 | 长沙市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 61 | 隐形眼镜多功能护理液 | 衡阳市雁峰区西南眼镜城 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 舒适型120ml | 1170470 | 衡阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 62 | 隐形眼镜护理液 | 衡阳市雁峰区西南眼镜城 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 120mL | 2180047 | 衡阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 63 | 隐形眼镜护理液 | 郴州市尚镜眼镜飞虹店 | 上海卫康光学眼镜有限公司 | 多功能 125毫升/瓶 | MPQK07A | 郴州市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 64 | 隐形眼镜多功能护理液 | 郴州市明视直通车眼镜商行 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 120mL | 1170457 | 郴州市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 65 | 隐形眼镜护理液 | 衡阳市藏镜阁眼镜店 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 净能型 120mL | 1180116 | 衡阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 66 | 隐形眼镜护理液 | 郴州市蒋潇大明眼镜店 | SAUFLON PHARMACEUTICALS LIMITED | Steri-Soft 100ml | 147915 | 郴州市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 67 | 隐形眼镜护理液 | 精益眼镜公司炮台山连锁店 | 上海卫康光学眼镜有限公司 | 3C多功能 125毫升/瓶 | 3CPA25B | 岳阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 68 | 隐形眼镜多功能护理液 | 张家界远景视光中心 | 海昌隐形眼镜有限公司 | Aqua Plus 120mL | 1180070 | 张家界市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 69 | 隐形眼镜护理液 | 吉首市港澳眼镜店 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 净能型120mL | 1180116 | 湘西自治州食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 70 | 隐形眼镜护理液 | 湘西自治州仕夫眼镜健康管理有限责任公司吉大分店 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 净能型120mL | 1180116 | 湘西自治州食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 71 | 隐形眼镜多功能护理液 | 张家界市永定区大光明眼镜店 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 保湿型 60mL | 1170525 | 张家界市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 72 | 隐形眼镜护理液 | 张家界市永定区好宜买眼镜店 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 120mL | 2170172 | 张家界市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 73 | 隐形眼镜护理液 | 湘西自治州新杨明眼镜有限责任公司 | 上海卫康光学眼镜有限公司 | 3C多功能 125毫升/瓶 | 3CRB28B | 湘西自治州食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 74 | 隐形眼镜护理液 | 岳阳市岳阳楼区慧之眼眼镜 | 上海卫康光学眼镜有限公司 | 清凉型125毫升/瓶 | QLQF08A | 岳阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 75 | 隐形眼镜护理液 | 常德宝悦明隐形眼镜有限公司 | 广东科甫眼镜有限公司 | 去蛋白型120ml | 18032501 | 常德市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 76 | 隐形眼镜润滑液 | 常德爱尔眼科医院 | AVIZOR,S.A. | 15ml | K385A | 常德市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 77 | 硬性透气接触镜用多功能护理液 | 常德爱尔眼科医院 | Menicon Co.,Ltd（目立康株式会社） | 280mL | 711021 | 常德市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 78 | 隐形眼镜多功能护理液 | 精益眼镜公司炮台山连锁店 | Bausch & Lomb Inc. | 120ml | GL17094 | 岳阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 79 | 隐形眼镜多功能护理液 | 长沙俊华眼镜有限公司 | Alcon Laboratories,lnc.美国爱尔康公司 | 120ml | 288079F | 湖南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 80 | 非吸收性外科缝线 | 株洲市中心医院 | 杭州富阳医用缝合针线厂 | 2-0丝线（编）60×12 | 20180201 | 株洲市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 81 | 可吸收性外科缝线 | 邵阳学院附属第二医院 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 2-0 紫色 90cm ● 1/2 10×28 44mm | 18U0130B | 邵阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 82 | 可吸收性外科缝线 | 郴州市第四人民医院 | 南通华尔康医疗科技股份有限公司 | 0 90cm PGA紫色编织 ● 1/2 11-28 | 180110 | 郴州市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 83 | 可吸收性外科缝线 | 衡阳市妇幼保健院 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 2-0 紫色 90cm ● 1/2 10×24 38mm | 18T1013B | 衡阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 84 | 非吸收性外科手术缝合线 | 湘雅常德医院 | 青岛耐丝克医材有限公司 | 4-0 75cm 黑色 ● 1/2 5×14 | SD-13174 | 常德市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 85 | 可吸收性外科缝线 | 岳阳市二人民医院 | 青岛耐丝克医材有限公司 | 2-0 80cm ● 1/2弧 35mm 10×23 | A0761 | 岳阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 86 | 镍钛记忆合金特殊缝线 | 湖南凯利医疗科技有限公司 | 湖南凯利医疗科技有限公司 | USP 4-0 300mm 0.15mm ▼·3/8·J5×12×0.15×300 | 20180309 | 长沙市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 87 | 可吸收性外科缝线 | 湘潭科兴医疗器械有限公司 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 1 紫色 90cm ● 1/2 11×28 44mm | 18T0612B | 湘潭市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 88 | 可吸收性外科缝线 | 新田县人民医院 | 南通华尔康医疗科技股份有限公司 | 4-0 75cm PGA紫色编织 ● 1/2 6-14 | 180302 | 永州市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 89 | 可吸收性外科缝线 | 益阳市资阳区妇幼保健院 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 4-0 紫色 90cm ▼3/8 6×15 19mm | 18T1018B | 益阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 90 | 可吸收性外科缝线 | 龙山县中医院 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 3-0 紫色 90cm ● 1/2 7×17 27mm | 18T1021A | 湘西土家族苗族自治州食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 91 | 可吸收性外科缝线 | 怀化市第一人民医院 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 4-0 紫色 90cm ▼1/2 6×15 24mm | 18T1115A | 怀化市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 92 | 医用真丝非吸收缝线 | 湘西自治州康立医疗器械有限公司 | 扬州市金环医疗器械厂 | 2-0/T 60cm×20 | / | 湘西土家族苗族自治州食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 93 | 丝线编织非吸收性缝线 | 衡阳市妇幼保健院 | 强生（中国）医疗器械有限公司 | SA84G 3-0 15×60cm | LL1CA | 衡阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 94 | 非吸收性外科缝线 | 郴州市第三人民医院 | 扬州源康医疗器械有限公司 | 1 60cm×20 | 20170402 | 郴州市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 95 | 可吸收性缝线 | 湘雅常德医院 | ETHICON,Inc. | 0（3.5 Ph. Eur.） 90cm ● CT 40mm 1/2c | LJ7790 | 常德市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 96 | 丝线编织非吸收性缝线 | 湖南医药学院第一附属医院 | 强生（中国）医疗器材有限公司 | SA87G 1 10×60cm | HJ1AW | 怀化市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 97 | 非吸收性外科缝线 | 新宁县人民医院 | 扬州环宇医疗器械有限公司 | 线团 3-0 3.5m | 20170705 | 邵阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 98 | 非吸收性外科缝线（带针） | 湖南赛瑞健康产业有限公司 | 扬州源康医疗器械有限公司 | 5-0 90cm 黑色 聚酰胺 △3/8 4×12 | 20170802 | 湘潭市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 99 | 非吸收性外科缝线 | 张家界市人民医院 | 南通华利康医疗器械有限公司 | 5-0（3-0） 多股编织 黑色 60cm×15 | 160123 | 张家界市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 100 | 非吸收性外科手术缝合线 | 岳阳市二人民医院 | 青岛耐丝克医材有限公司 | 4-0 90cm 聚丙烯单丝（蓝色） ● 1/2 26mm 5×18 | RD13390 | 岳阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 101 | 医用真丝非吸收缝线 | 娄底市天鹰医疗器械有限公司 | 扬州市金环医疗器械厂 | 3-0 | / | 娄底市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 102 | 可吸收性外科缝线 | 湖南德荣医疗健康产业有限公司 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 | 3-0 紫色 90cm ● 1/2 7×17 27mm | 18T0113B | 长沙市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 103 | 医用可吸收蛋白缝合线（带针） | 湖南佳合医用材料有限公司 | 湖南佳合医用材料有限公司 | 4-0/T 20cm ▼3/8 7×15 | 20180201 | 娄底市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 104 | 可吸收胶原蛋白缝合线 | 湖南然元医用高科技蛋白线有限公司 | 湖南然元医用高科技蛋白线有限公司 | 6-0 20cm ▼3/8 4×10 13mm | 20180305 | 长沙市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 105 | 非吸收性外科缝合线 | 安化县第二人民医院 | 杭州华威医疗用品有限公司 | 7-0 30cm（尼龙线） ● 3/8 2×6 | 201612757 | 益阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 106 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 娄底市康复医院 | 江西恒生实业有限公司 | 有粉表面 中号M | 20180316 | 娄底市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 107 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 娄底丽人妇产医院 | 江西恒生实业有限公司 | 有粉表面/光面 小号S | 20180106 | 娄底市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 108 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 南华大学附属第二医院 | 新乡市强人医疗器械有限公司 | 光面有粉 中号 | 17040388 | 衡阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 109 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 湖南省妇幼保健院 | 扬州市松田医疗器械有限公司 | 6.5（小号） 光面、有粉 | 20180312 | 长沙市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 110 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 湖南省妇幼保健院 | 扬州市松田医疗器械有限公司 | 光面、有粉 7.5（中号） | 20180228 | 长沙市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 111 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 怀化市今百诺医疗设备有限责任公司 | 江西恒生实业有限公司 | 有粉表面/光面 小号S | 20180106 | 怀化市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 112 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 怀化市第一人民医院 | 河南省健琪医疗器械有限公司 | 中号 | 17112503 | 怀化市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 113 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 永州市博亿贸易有限公司 | 江西恒生实业有限公司 | 有粉表面/光面 中号M | 20170908 | 永州市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 114 | 一次性使用橡胶检查手套 | 湖南常永贸易有限责任公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 中号 | 20171214 | 永州市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 115 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 益阳荣康医药有限责任公司 | 河南亚都实业有限公司 | 中号 | 174905 | 益阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 116 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 株洲市中心医院 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 有粉/麻面 S6.5 | 1803143S | 株洲市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 117 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 湖南千金医药股份有限公司 | 江西恒生实业有限公司 | 中号M 有粉表面/光面 | 20180106 | 株洲市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 118 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 邵阳市中西医结合医院 | 江西恒生实业有限公司 | 有粉表面/光面 大号L | 20170908 | 邵阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 119 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 湖南康雅医院 | 常州市怡华卫生材料有限公司 | 麻面/无粉大号 | 20170103 | 益阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 120 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 安化县中医医院 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司（原桂林乳胶厂） | 弯形光面有粉6.5 | G1730 | 益阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 121 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 株洲市中心医院 | 上海金香乳胶制品有限公司（原上海乳胶厂） | 直型手指、光面、有粉 7 | 1711R | 株洲市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 122 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 南华大学附属第二医院 | 南昌维薇乳胶制业有限公司 | 麻面·有粉 弯曲手指 7.5 | 20180206 | 衡阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 123 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 长沙年轮骨科医院 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司（原桂林乳胶厂） | 弯形光面有粉 6.5 | G1751 | 长沙市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 124 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 娄底市娄星区人民医院 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司（原桂林乳胶厂） | 弯形麻面有粉 6.5 | M1813 | 娄底市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 125 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 湖南省血吸虫病防治所 | 广州市加明橡塑制品有限公司 | 有粉 光面 中号（7.5） | 170627 | 岳阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 126 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 岳阳市二人民医院 | 上海金香乳胶制品有限公司（原上海乳胶厂） | 有粉 麻面 灭菌型 中 | 1804292 | 岳阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 127 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 常德市第一中医医院 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 光面 有粉 中号 | 05618030202 | 常德市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 128 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 常德市第二人民医院 | 新乡市华西卫材有限公司 | 中号有粉 | 57171208 | 常德市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 129 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 湖南桥友医疗器械有限公司 | 陕西华瑞邦医疗科技股份有限公司 | M7.5 | / | 邵阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 130 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 湖南正方体医药有限责任公司 | 江西恒生实业有限公司 | 有粉表面/光面 中号M | 20180106 | 湘潭市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 131 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 湘潭金源医疗器械化玻有限公司 | 扬州晶星乳胶厂 | 有粉、光面 7.5中号 | 20171008 | 湘潭市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 132 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 湖南省益林大药房医药连锁有限公司 | 江西恒生实业有限公司 | 有粉表面中号 | 20180316 | 张家界市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 133 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 湘西自治州康立医疗器械有限公司 | 江西恒生实业有限公司 | 有粉表面/光面 小号S | M20180316 | 湘西土家族苗族自治州食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 134 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 郴州市第三人民医院 | 江苏华宏医疗器械有限公司 | 光面有粉表面 6.5 | / | 郴州市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 135 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 郴州市第四人民医院 | 河南省奥邦医疗器械有限公司 | 弯曲手指/麻面 无粉 7 | 20170601 | 郴州市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 136 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 湘西自治州吉通医疗器械有限公司 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司（原桂林乳胶厂） | 弯形麻面有粉 7 | M1812 | 湘西土家族苗族自治州食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 137 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 岳阳祥康医疗器械有限公司 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司（原桂林乳胶厂） | 弯形麻面有粉7 | M1812 | 岳阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 138 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 邵阳学院附属第二医院 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司（原桂林乳胶厂） | 弯形光面有粉6.5 | G1752 | 邵阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 139 | 一次性使用橡胶检查手套 | 湘西自治州吉通医疗器械有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | S（小号） | 20171215 | 湘西土家族苗族自治州食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 140 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 湖南新华医疗器械有限公司 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司（原桂林乳胶厂） | 弯形麻面有粉6.5 | M1748 | 湘潭市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 141 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 怀化市第一人民医院 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 有粉弯曲手指/麻面7.5 | 180310111 | 怀化市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 142 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 湖南省永州市中心医院 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司（原桂林乳胶厂） | 弯曲麻面有粉7 | M1811 | 永州市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 143 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 张家界市人民医院 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司（原桂林乳胶厂） | 弯形麻面有粉6.5 | M1752 | 张家界市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 144 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 衡阳市妇幼保健院 | 广州市加明橡塑制品有限公司 | 有粉光面大号（8.5） | 170927 | 衡阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 145 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 湖南御芝堂大药房连锁有限公司 | 扬州亚欧科技发展有限公司 | 有粉/光面7.5中 | / | 张家界市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 146 | 检查手套 | 郴州市第一民医院 | 清远飞扬医疗用品有限公司 | 中 | / | 郴州市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 147 | 橡胶外科手套 | 湖南德海医药贸易有限公司 | 江西恒生实业有限公司 | 有粉型6.5 | 170109 | 常德市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 148 | 电动轮椅车 | 长沙市佳禾医疗器械有限公司 | 永康市好哥工贸有限公司 | HG-W660 | HGW660120180416A010 | 长沙市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 149 | 电动轮椅车 | 湖南益丰大药房医药连锁有限公司常德滨湖分店 | 吉芮医疗器械(上海)有限公司 | JRWD301 | SN18015541 | 常德市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 150 | 电脑中频经络通治疗仪 | 常德国宇医疗器械有限公司 | 广州市侨鑫医疗器械科技发展有限公司 | QX2001-AII型 | 01708621 | 常德市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 151 | 家用型低频治疗仪 | 长沙市佳禾医疗器械有限公司 | 湖南六合医疗保健用品有限公司 | LK-FA | LH17FA05800006 | 长沙市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 152 | 家用型低频治疗仪 | 衡阳瑞源药业有限公司药品分公司器械保健品部 | 湖南六合医疗保健用品有限公司 | LK-EA | LH17EA02200042 | 衡阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 153 | 低频电子脉冲治疗仪 | 永州市中医院 | 上海华谊医用仪器有限公司 | G6805-1A型 | 1833 | 永州市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 154 | 低中频多功能治疗仪 | 株洲市华健生物科技有限公司 | 广州市科鹏电子有限公司 | KP200310 | D1710140063934 | 株洲市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 155 | 低中频电脉冲治疗仪 | 怀化市康家医疗器械有限公司 | 广州康佰医疗器械有限公司 | KB-A1 | A12016050702435 | 怀化市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 156 | 低中频电子脉冲治疗仪 | 湖南千金大药房连锁有限公司 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | HYS-659 | CUT16100005 | 株洲市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 157 | 低频治疗仪 | 邵阳佳宇医疗器材经营店 | 深圳市攀高电子有限公司 | PG-2602C | SN-140539894 | 邵阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 158 | 低频治疗仪 | 湖南好护士医疗器械连锁经营有限公司郴州市南塔路店 | 深圳市攀高电子有限公司 | PG-2602C | SN-1708087248 | 郴州市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 159 | 低频电子脉冲治疗仪 | 娄底市中医医院 | 上海华谊医用仪器有限公司 | G6805-2A型 | 24828 | 娄底市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 160 | KD系列低频治疗仪 | 长沙市雨花区窑岭三甲医疗护理器械专卖店 | 江苏富林医疗设备有限公司 | KD001 | 002730 | 长沙市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 161 | 家用型低频治疗仪 | 湖南六合医疗保健用品有限公司 | 湖南六合医疗保健用品有限公司 | LK-EA | LH18EA01800003 | 湘潭市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 162 | 低中频多功能治疗仪 | 岳阳市福欣康医疗器械有限公司 | 广州市科鹏电子有限公司 | KP200209 | B1609280030158 | 岳阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 163 | 低中频电子脉冲治疗仪 | 益阳市朝阳众康一点灵早日康复用品店 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | HYS-339 | CUT16030004 | 益阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 164 | 输液泵 | 澧县人民医院 | 宁波甬星医疗仪器有限公司 | ZNB-XB-Y1000 | 01180502002 | 常德市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 165 | 微量注射泵 | 湘西土家族苗族自治州人民医院 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | WZ-50C6 | 170203152 | 湘西自治州食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 166 | 输液泵 | 新宁县人民医院 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | ZNB-XK | XK00180313A071 | 邵阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 167 | 输液泵 | 益阳市中心医院 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | ZNB-XD | XD00170207A043 | 益阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 168 | 输液泵 | 费森尤斯卡比健源（长沙）医疗科技有限公司 | 费森尤斯卡比健源（长沙）医疗科技有限公司 | VP7s | 12801390 | 长沙市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 169 | 输液泵 | 湖南比扬医疗科技有限公司 | 湖南比扬医疗科技有限公司 | BYS-820D | BY-18820040015 | 长沙市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 170 | 输液泵 | 张家界市中医医院 | 湖南比扬医疗科技有限公司 | BYS-820 | BY-18820040271 | 张家界市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 171 | 电子体温计 | 常德九芝堂医药有限公司 | 广东健奥科技有限公司 | T15SC | T17122901 | 常德市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 172 | 医用电子体温计 | 湖南名家医药健康事业发展有限公司 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | YT308 | 1705-03-01 | 常德市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 173 | 医用电子体温计 | 湖南名家医药健康事业发展有限公司 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | YT306 | 201506001 | 常德市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 174 | 电子体温计 | 常德九芝堂医药有限公司 | 广东健奥科技有限公司 | T11 | T17111001 | 常德市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 175 | 医用电子体温计 | 老百姓大药房连锁股份有限公司长沙附二医院店 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | YT306 | 1709-02-01 | 长沙市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 176 | 电子体温计 | 老百姓大药房连锁股份有限公司长沙附二医院店 | 杭州华安医疗保健用品有限公司 | DT-K01A | 20180111 | 长沙市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 177 | 电子体温计 | 湖南博瑞药业有限公司 | 东莞市福达康实业有限公司 | BT-A11 | 1803 | 长沙市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 178 | 医用电子体温计 | 湖南科源医疗器材销售有限公司 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | YT308 | 1803-02-01 | 长沙市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 179 | 医用电子体温计 | 郴州市永健医疗器械经营有限公司 | 东阿阿华医疗科技有限公司 | TDB-1 | 17112202 | 郴州市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 180 | 电子体温计 | 郴州市佳宇医疗器械有限公司 | 广州爱芯达电子有限公司 | AXD-202 | 2017080150000 | 郴州市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 181 | 数字式电子体温计 | 郴州双鹤医疗器械有限责任公司 | 东莞市欣绿医疗科技有限公司 | N561 | N61867201 | 郴州市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 182 | 数字式电子体温计 | 湖南天瑞医药有限公司 | 深圳市家康科技有限公司 | MT-JC218 | B18019705427、B18019700787、B18019702158 | 郴州市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 183 | 医用电子体温计 | 湖南一杆秤大药房连锁有限公司迎丰店 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | YT308 | 201507004 | 怀化市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 184 | 电子体温计 | 湖南一杆秤大药房连锁有限公司迎丰店 | 广州市健奥科技有限公司 | T15SC | T16081101 | 怀化市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 185 | 电子体温计 | 怀化市妙手医疗器械有限公司 | 广东健奥科技有限公司 | T15SLQ | T17110801 | 怀化市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 186 | 电子体温计 | 衡阳瑞源药业有限公司药品分公司器械保健品部 | 广东天际电器股份有限公司 | DT-101A | A11716 | 衡阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 187 | 数字式电子体温计 | 衡阳市科卫医械贸易有限公司 | 深圳市家康科技有限公司 | MT-JC218 | B170740 | 衡阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 188 | 电子体温计 | 衡阳市珍生源医疗器械有限公司 | 广东天际电器股份有限公司 | DT-201A | C11705 | 衡阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 189 | 医用电子体温计 | 安化汉方大药房南田店 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | YT308 | 1803-02-01 | 益阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 190 | 医用电子体温计 | 湖南贵康医疗器械有限公司 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | YT306 | 201503001 | 益阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 191 | 数字式电子体温计 | 益阳家和泰大药房连锁有限公司三和药业桃江车站大药房 | 东莞市欣绿医疗科技有限公司 | N561 | N61867201 | 益阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 192 | 数字式电子体温计 | 益阳家和泰大药房连锁有限公司三和药业桃江车站大药房 | 深圳市家康科技有限公司 | MT-JC218 | B16091002465、B16091002410、B16091000270 | 益阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 193 | 电子体温计 | 娄底科悦思医疗器械有限公司 | 广东天际电器股份有限公司 | DT-101A | A11702 | 娄底市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 194 | 数字式电子体温计 | 娄底市惠美医疗器械有限公司 | 东莞市黄江百绿电子厂 | KD-112 | 0417 | 娄底市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 195 | 医用电子体温计 | 益丰大药房连锁股份有限公司娄底长青街分店 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | AET-E121 | 180101 | 娄底市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 196 | 医用电子体温计 | 邵阳佳宇医疗器材经营店 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | YT306 | 201504005 | 邵阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 197 | 电子体温计 | 邵阳依凡医疗器械经营部 | 杭州世佳电子有限公司 | MT-402S | 180414 | 邵阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 198 | 电子体温计 | 湖南桥友医疗器械有限公司 | 广东天际电器股份有限公司 | DT-201A | C11706 | 邵阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 199 | 数字式电子体温计 | 邵阳市星睿商贸有限公司 | 深圳市家康科技有限公司 | MT-JC216 | B171134 | 邵阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 200 | 医用电子体温计 | 岳阳市福欣康医疗器械有限公司 | 东阿阿胶阿华医疗器械有限公司 | TDB-1 | 16111714 | 岳阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 201 | 电子体温计 | 岳阳市炎源医疗器械有限公司 | 广东天际电器股份有限公司 | DT-201A | C11703 | 岳阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 202 | 数字式电子体温计 | 湖南宇旗医疗运动器材有限公司 | 深圳市家康科技有限公司 | MT-JC216 | B150114 | 岳阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 203 | 数字式电子体温计 | 湖南宇旗医疗运动器材有限公司 | 深圳市家康科技有限公司 | MT-JC218 | B17094602674、B17094602432、B17094602281 | 岳阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 204 | 电子体温计 | 湘潭市真康医疗器械有限责任公司 | 广东天际电器股份有限公司 | DT-101A | A11513 | 湘潭市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 205 | 数字式电子体温计 | 湘潭市宇文医疗器械有限公司 | 东莞市欣绿医疗科技有限公司 | N579 | N7987C111 | 湘潭市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 206 | 医用电子体温计 | 湘潭益恩健商贸有限公司 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | YT308 | 1803-01-01 | 湘潭市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 207 | 数字式电子体温计 | 湘潭益恩健商贸有限公司 | 东莞市黄江百绿电子厂 | KD-112 | 0417 | 湘潭市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 208 | 电子体温计 | 湘西自治州华康医疗器械有限公司 | 广州市爱芯达电子有限公司 | AXD-201 | 20180102 | 湘西土家族苗族自治州食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 209 | 电子体温计 | 湘西自治州华康医疗器械有限公司 | 北京绿源恒泰医疗器械有限公司 | LY-301C | 1710017 | 湘西土家族苗族自治州食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 210 | 电子体温计 | 湘西自治州御民阁大药房医药连锁有限公司 | 广东天际电器股份有限公司 | DT-201A | C11706 | 湘西土家族苗族自治州食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 211 | 电子体温计 | 湘西自治州御民阁大药房医药连锁有限公司 | 广东天际电器股份有限公司 | DT-101A | A11616 | 湘西土家族苗族自治州食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 212 | 电子体温计 | 湖南鑫美康医药科技有限公司 | 广州爱芯达电子有限公司 | AXD-202 | 20170902 | 永州市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 213 | 数字式电子体温计 | 道县丽康医疗器械有限公司 | 深圳市家康科技有限公司 | MT-JC216 | M170404 | 永州市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 214 | 数字式电子体温计 | 江华瑶族自治县御医医疗器械有限公司 | 深圳市贝利斯科技发展有限公司 | BL-T960 | 201608 | 永州市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 215 | 医用电子体温计 | 张家界採芝堂大药房连锁有限责任公司 | 东阿阿华医疗科技有限公司 | TDB-2 | 18032901 | 张家界市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 216 | 医用电子体温计 | 湖南益丰大药房医药连锁有限公司慈利慈姑路分店 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | YT308 | 1709-04-01 | 张家界市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 217 | 医用电子体温计 | 株洲百姓大药房连锁有限公司 | 东阿阿胶阿华医疗器械有限公司 | TDB-1 | 17090605 | 株洲市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 218 | 数字式电子体温计 | 国药控股株洲有限公司 | 东莞市欣绿医疗科技有限公司 | N561 | N61879071 | 株洲市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 219 | 医用电子体温计 | 湖南千金大药房连锁有限公司 | 广州市金鑫宝电子有限公司 | DT001 | S/N:C30180424147,S/N:C30180424151,S/N:C30180424156 | 株洲市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 220 | 电子体温计 | 永州市博亿贸易有限公司 | 东莞市好康电子科技有限公司 | HK-901 | 201710013 | 永州市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 221 | 电子体温计 | 衡阳市蒸湘区德康医疗保健品贸易商行 | 东莞市好康电子科技有限公司 | HK-902 | 201709014 | 衡阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 222 | 电子体温计 | 湖南御芝堂大药房连锁有限公司 | 广东健奥科技有限公司 | T11 | T18011901 | 张家界市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 223 | 电子体温计 | 怀化诚中大药房连锁有限公司 | 广东健奥科技有限公司 | T11 | T18011901 | 怀化市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 224 | 电子体温计 | 新化县梅苑泰安大药房 | 广东健奥科技有限公司 | T11 | T17072802 | 娄底市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 225 | 电子体温计 | 湖南千金医药股份有限公司 | 广东健奥科技有限公司 | T11 | T17111001 | 株洲市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 226 | 电子体温计 | 湖南怀仁大健康产业发展有限公司怀仁大药房迎丰分号 | 广东健奥科技有限公司 | T11 | T17072802 | 怀化市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 227 | 电子体温计 | 湖南东瑞医疗器械有限公司 | 东莞市欣绿医疗科技有限公司 | N579 | N79883121 | 张家界市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 228 | 9F系列制氧机 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 9F-3 | 160901345 | 常德市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 229 | 医用分子筛制氧机 | 株洲市芦淞区汇好家医疗器械经营部 | 北京中联科瑞科技发展有限公司 | KR-03A | 3A18C0248 | 株洲市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 230 | 制氧机 | 湖南好护士医疗器械连锁经营有限公司邵阳宝庆店 | 丹阳市巨贸康健器材有限公司 | JM-07000 i | 16CDY313455 | 邵阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 231 | 小型医用制氧机 | 衡阳市天协医疗器械有限公司 | 合肥美菱净化设备有限公司 | ZY-3F | 20180308451 | 衡阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 232 | 医用制氧机 | 岳阳市维达医疗器械有限公司 | 佛山市顺德区键合电子有限公司 | K5B-3W | A03748C15079 | 岳阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 233 | 医用氧气机 | 长沙康复之家医疗器械有限公司 | 沈阳海龟医疗科技有限公司 | V5-W-NS | 2945022032718 | 长沙市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 234 | 血糖仪 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 三诺生物传感股份有限公司 | 安稳＋Voice | 2KI3FHR0656 | 常德市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 235 | 血糖仪 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 三诺生物传感股份有限公司 | 亲智 | 2AI1GPR0812 | 常德市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 236 | 血糖仪 | 湖南宏江医疗设备贸易有限公司 | 北京怡成生物电子技术股份有限公司 | JPS-6型 | 1741600425 | 常德市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 237 | 血糖仪 | 常德九芝堂医药有限公司 | Ascensia Diabetes Care US Inc. | 1816 | SN 9161488 | 常德市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 238 | 血糖仪 | 湘西自治州华康医疗器械有限公司 | 三诺生物传感股份有限公司 | GA-6型 | 1RI10HH2195 | 湘西土家族苗族自治州食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 239 | 血糖仪 | 湖南怀仁大健康产业发展有限公司怀仁大药房吉首民生店 | 三诺生物传感股份有限公司 | 安稳免调码型 | 1DI4CGR0119 | 湘西土家族苗族自治州食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 240 | 血糖仪 | 怀化怀仁大药房连锁有限公司 | 三诺生物传感股份有限公司 | 安稳免调码型 | 1DI4CGR5398 | 怀化市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 241 | 血糖仪 | 怀化市今百诺医疗设备有限责任公司 | 三诺生物传感股份有限公司 | 安准型 | 1NI27JS4400 | 怀化市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 242 | 血糖仪 | 娄底市健康南门医药零售连锁有限公司石马店 | 三诺传感股份有限公司 | 安稳型 | 1BHBNERM152 | 娄底市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 243 | 血糖仪 | 益阳市宏康医疗器械有限公司 | 三诺传感股份有限公司 | 安稳型 | 1BI28JRO352 | 益阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 244 | 血糖仪 | 湖南朗亿恒医疗器械有限公司 | 三诺生物传感股份有限公司 | 安准型 | 1NH74HS6319 | 株洲市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 245 | 血糖仪 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 三诺生物传感股份有限公司 | 安稳免调码型 | 1DI1KJR5276 | 郴州市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 246 | 血糖仪 | 永州三九美康医疗器械有限公司 | 三诺生物传感股份有限公司 | 安稳型 | 1BI28JR0852 | 永州市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 247 | 血糖仪 | 郴州市永健医疗器械经营有限公司 | 三诺生物传感股份有限公司 | 安稳+Code | 2PH95GR1482 | 郴州市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 248 | 血糖仪 | 永州英华医疗器械有限公司 | 三诺生物传感股份有限公司 | GA-6型 | 1RI19HH1626 | 永州市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 249 | 血糖仪 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 三诺生物传感股份有限公司 | 安易型 | 1TI4DHH0656 | 娄底市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 250 | 血糖仪 | 衡阳瑞源药业有限公司药品分公司器械保健品部 | 三诺生物传感股份有限公司 | 安准型 | 1NI2LIS9470 | 衡阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 251 | 血糖仪 | 郴州双鹤医疗器械有限责任公司 | 三诺生物传感股份有限公司 | 安稳型 | 1BI28JRQ650 | 郴州市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 252 | 血糖仪 | 湘潭市宇文医疗器械有限公司 | 三诺生物传感股份有限公司 | 安稳型 | 1BHC7HR2226 | 湘潭市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 253 | 血糖仪 | 衡阳市天协医疗器械有限公司 | 三诺生物传感股份有限公司 | 金稳型 | 1YHB8KK0233 | 衡阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 254 | 血糖仪 | 郴州市春华医疗器械有限公司 | 三诺生物传感股份有限公司 | 安稳+ | 2JI39FRT150 | 郴州市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 255 | 血糖仪 | 湖南九芝堂零售连锁有限公司 | 三诺生物传感股份有限公司 | GA-6型 | 1RHCQHH2768 | 湘潭市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 256 | 血糖测试仪 | 龙山县天华医疗器械有限公司 | 艾康生物技术（杭州）有限公司 | 艾科·EZ Ⅲ(On Call EZ Ⅲ) | SN 303G01BE74E | 湘西土家族苗族自治州食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 257 | 血糖测试仪 | 益阳市高盛医疗器械有限公司 | 艾康生物技术（杭州）有限公司 | 艾科·精益（On Call Plus） | 103D00C6969 | 益阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 258 | 血糖测试仪 | 娄底市天成医疗器械有限公司 | 艾康生物技术（杭州）有限公司 | 艾科·灵睿2 | SN 303U0168139 | 娄底市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 259 | 血糖测试仪 | 张家界採芝堂大药房连锁有限责任公司 | 艾康生物技术（杭州）有限公司 | 艾科·灵睿2 | SN 303U011FE0D | 张家界市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 260 | 血糖测试仪 | 湖南郎亿恒医疗器械有限公司 | 艾康生物技术（杭州）有限公司 | 艾科·灵睿2 | SN 303U00F92B6 | 株洲市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 261 | 血糖测试仪 | 湘潭博康医疗器械有限公司 | 艾康生物技术（杭州）有限公司 | 艾科·精益（On Call Plus） | SN 103D00B9935 | 湘潭市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 262 | 血糖测试仪 | 湘潭艾馨医疗器械有限公司 | 艾康生物技术（杭州）有限公司 | 艾科·EZ Ⅲ（On Call EZ Ⅲ） | SN 303G021739C | 湘潭市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 263 | 血糖测试仪 | 岳阳祥康医疗器械有限公司 | 艾康生物技术（杭州）有限公司 | 艾科·精益（On Call Plus） | SN 103D00CA8E1 | 岳阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 264 | 血糖仪 | 衡阳市蒸湘区德康医疗保健品贸易商行 | 三诺生物传感股份有限公司 | 安稳+ | 2JI21GR5514 | 衡阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 265 | 血糖仪 | 邵阳佳宇医疗器材经营店 | 三诺生物传感股份有限公司 | 安稳免调码型 | 1DI3THRA560 | 邵阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 266 | 血糖仪 | 长沙市雨花区养天和大药房仁和雨花家园店 | 三诺生物传感股份有限公司 | GA-6型 | SN：1RHCKHS1931 | 湖南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 267 | 血糖仪 | 邵阳市星睿商贸有限公司 | 北京怡成生物电子技术股份有限公司 | JPS-6型 | 1731606311 | 邵阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 268 | 血糖仪 | 新化县梅苑泰安大药房 | 北京怡成生物电子技术股份有限公司 | JPS-6型 | 1741602807 | 娄底市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 269 | 血糖仪 | 三诺传感股份有限公司 | 三诺生物传感股份有限公司 | GA-3型 | 1QI5OGSP824 | 长沙市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 270 | 血糖测试仪 | 三诺生物传感股份有限公司 | 三诺生物传感股份有限公司 | 蓝牙WL-1 | 1GI5CFR2872 | 长沙市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 271 | 血糖测试仪 | 湖南好护士医疗器械连锁经营有限公司邵阳宝庆店 | 艾康生物技术（杭州）有限公司 | 艾科·灵睿2 | SN 303U0017BFE | 邵阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 272 | 血糖仪 | 岳阳祥康医疗器械有限公司 | 北京怡成生物电子技术股份有限公司 | JPS-6型 | 1731612882 | 岳阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 273 | 血糖测试仪 | 长沙市雨花区养天和大药房仁和雨花家园店 | 艾康生物技术（杭州）有限公司 | OGM-111 | SN 404A30C608F | 湖南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 274 | 血糖测试仪 | 岳阳市维达医疗器械有限公司 | 泰博科技股份有限公司 | TD-4279A | 427921749003481D V4 | 岳阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 275 | 血糖测试系统 | 三诺生物传感股份有限公司 | 三诺生物传感股份有限公司 | 金准型 | 1XI3SIH1822 | 长沙市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 276 | 血糖仪 | 益阳市朝阳万众福康复医疗器械经营部 | 北京怡成生物电子技术股份有限公司 | JPS-6型 | 1741613897 | 益阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 277 | 血糖测试仪 | 湖南仁康泰大药房连锁有限公司 | 艾康生物技术（杭州）有限公司 | OGM-111 | SN 404A30CED9C | 长沙市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 278 | 血糖测试仪 | 益丰大药房连锁股份有限公司益阳康复路分店 | 艾康生物技术（杭州）有限公司 | OGM-111 | SN 404A30CE493 | 益阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 279 | 血糖测试仪 | 益丰大药房连锁股份有限公司张家界古庸路二店 | 艾康生物技术（杭州）有限公司 | OGM-111 | SN 404A30D0811 | 张家界市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 280 | 血糖仪 | 邵阳依凡医疗器械经营部 | 杭州世佳电子有限公司 | BG-102 | BG-1021803212601385 | 邵阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 281 | 血糖仪 | 鹤城区为民平价药房 | 微泰医疗器械（杭州）有限公司 | 倍稳Ⅲ型 | SN G16-C48075 | 怀化市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 282 | 血糖分析仪 | 衡阳市科卫医械贸易有限公司 | i-SENS.INC | GM505K | E1D170E09868 | 衡阳市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 283 | 血糖仪 | 湖南千金大药房连锁有限公司 | 民康医疗科技（天津）有限公司 | MK-SY 01 | 211709052742 | 株洲市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 284 | 血糖测试仪 | 湖南养天和大药房企业集团有限公司 | 艾康生物技术（杭州）有限公司 | OGM-111 | SN 404A30DA724 | 湖南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 285 | 血糖仪 | 海王星辰健康药房锦湘分店 | 北京怡成生物电子技术股份有限公司 | 5D-7型 | 185271500980 | 湖南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 286 | 血糖测试仪 | 长沙健诺医疗器械销售有限公司 | 艾康生物技术（杭州）有限公司 | OGM-111 | SN 404A30C1F49 | 湖南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 287 | 血糖仪 | 长沙市雨花区荣棠森焱堂大药房 | 北京怡成生物电子技术股份有限公司 | 5D-7型 | 1742711218 | 湖南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 288 | 血糖仪 | 湖南仁康泰大药房连锁有限公司 | 三诺生物传感股份有限公司 | 安稳型 | SN：1BI25JR9172 | 湖南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 289 | 血糖仪 | 长沙市雨花区芙蓉路顺康大药房 | 北京怡成生物电子技术股份有限公司 | JPS-6型 | 1751633352 | 湖南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |
| 290 | 电动轮椅车 | 湖南新华医疗器械有限公司 | 永康市好哥工贸有限公司 | HG-W680 | 180603168011197 | 湘潭市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 |